# ЦЕЛЕБНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ

# АППАРАТ «БИОМАЯК-В»

# СОДЕРЖАНИЕ

# Введение, история . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . .3

# Описание работы с аппаратом «БИОМАЯК-В»..10

# Назначение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. .10

Технические характеристики. . . . . . . . . . . . . . . .. 10

Комплектация аппарата «БИОМАЯК-В». . . . .. . 12

Устройство аппарата «БИОМАЯК-В». . . . . . .. . .13

Порядок работы с аппаратом «БИОМАЯК-В».. .14

# Генератор Хильды Кларк ……………... …….... .16

# Су-Джок. Проекции органов на ладони. . .. . . .. . 17

Атлас Биологически Активных Зон.  …………..  19

Литература………………………………………...58

Введение.

Прибор чуть больше сотового телефона, представляет собой устройство для воздействия низкоинтенсивным электромагнитным полем.

Простота применения: приложите излучатель прибора на одну-две минуты на Биологически Активную Зону, Согласно

Атласу биологически активных зон, в конце брошюры.

Исследования электромагнитных волн помогли нам найти ключ к пониманию природы различных заболеваний, даже считающихся неизлечимыми. Нам удалось приоткрыть тайну механизма старения человека и даже приостановить этот процесс. Мы увидели, как благотворно влияет на воду живительная волна аппарата «БИОМАЯК-В». Структура обычной воды становится гармоничной, что видно по снежинкам, сформированным после заморозки воды Американский учёный Ганн, создал в 50-х годах «диод Ганна», этот диод используется в современных аппаратах КВЧ (Крайне Верхне Частотной терапии), Информационно-Волнового Воздействия (ИВВ), диод моделирует волны здорового организма (40-70 ГГц). В нашей стране благодаря диоду Ганна были построены первые отечественные приборы серии «ЯВЬ-1», разработанные научным коллективом, под руководством академика Девяткова Н.Д. в 1975-2000 гг. Сейчас открывается новая эра Электромагнитных волн, в нашей стране известны различные направления, такие, как ИВВ, микроволновая резонансная терапия, КВЧ  и другие. Одним из современных аппаратов, объединившим в себе предыдущий опыт,  является аппарат «БИОМАЯК-В».

В Китае, Японии понятия о живых волнах существуют тысячелетия, открыты энергетические каналы «меридианы» по которым течёт жизненная энергия, в Индии найдены – Чакры – энергетические центры, волны аппарата «БИОМАЯК-В» способны насыщать и корректировать работу этих энергетических систем.

Волны пронизывают всё живое, без них невозможна жизнь на земле. С самого момента зачатия любой организм или растение растёт и развивается под действием волн, и если его лишить волн, он будет неполноценным. Научный эксперимент академика П.Гаряева, подтверждает эти слова. Для исследований была взята икра саламандры, от одного животного, затем икра была разделена на две части, которые были помещены в два контейнера с благоприятной средой.

Контейнер №1 оставили без изменений, а контейнер №2 был помещён в ящик с толстыми свинцовыми стенками, не пропускающими никакие волны. Развитие икринок шло под наблюдением.

Первое время развитие икринок в контейнере №2 было в норме, но потом икринки явно начали отставать в развитии, и к концу срока из них не получилось ни одного нормального существа, только уродцы. В контейнере №1 образовались нормальные саламандры.

С самого момента появления человека на земле электромагнитные волны играют важную роль в развитии будущего организма, если эмбрион развивается в чреве матери, то, её организм в свою очередь передаёт здоровые информационные волны эмбриону. Если эмбрион развивается вне организма, он получает волны из внешней среды, их природным источником является солнце, космос и живые существа.

Данная работа свидетельствует о том, что всему живому свойственно излучать, то есть  выделять электромагнитное излучение. Высказано достаточно обоснованное суждение о том, что одним из таких носителей информации могут быть миллиметровые волны, вырабатываемые отдельными клетками в ходе их жизнедеятельности. Проще говоря, клетки нашего организма вибрируют как раз в диапазоне миллиметровых волн – это норма. Соответственно, если по какой-либо причине клетки теряют возможность работать в диапазоне этих частот, то в них происходит ряд серьезных нарушений:

- Клетка выпадает из общего энергетического и информационного обмена. Клетка теряет способность «говорить» и «принимать» информацию и энергию от других клеток, продолжающих жить в прежнем диапазоне.

- Клетка выбивается из общей массы, она сама по себе, и все ее действия не согласованы с другими клетками, органом и организмом в целом.

- Клетка теряет способность выполнять свое предназначение.

- Защитные силы клетки резко уменьшаются, поставка питательных веществ в клетку сокращается, ввиду невозможности передачи информации о своих потребностях.

- О клетке, работающей на «чужой» частоте посылается информация в вышестоящие отделы (головной мозг, иммунная система, эндокринная система). Частоты, которые излучает больная клетка, расцениваются как «чужие», и структуры нервной, иммунной, эндокринной системы мобилизуют силы для ее ликвидации.

- Со временем клетка начинает «расползаться», меняется ее форма – вместо округлой она становится бесформенной, и в конечном итоге клетка погибает под действием иммунных клеток организма.

Чтобы этого не произошло, необходимо пополнять энергетический уровень клеток, то есть воздействовать на них миллиметровыми волнами.

В основе КВЧ (Крайне Верхних Частот) воздействия лежит следующий механизм действия: миллиметровые волны, соответствующие резонансным частотам клетки, свободно проникают вглубь биоткани. При достижении внутренних органов внешне миллиметровое электромагнитное излучение восстанавливает частоты, присущие нормальному состоянию внутренних органов и клеток, в результате восстановления нормальных частот происходит коррекция морфо-функционального состояния больного органа и клетки.   Распространение миллиметровых волн в организме человека происходит по каналам, описанным в традиционной Китайской медицине.

Для того чтобы стал понятен принцип работы КВЧ, приведу пример: поет хор мелодичную песню. Звук льется ритмично, в унисон, звучит гармоничная музыка, а теперь представим, что один человек в хоре поет на полтона тон ниже или выше, произойдет нарушение мелодии. За счет умения хора основная мелодия будет звучать, но ошибка одного будет ощущаться. Будут страдать все – один будет сбивать с тональности остальных. А чтобы восстановить прежнюю мелодию, необходимо сделать выбор: либо выгнать одного участника и петь дальше, либо с ним договориться, настроить на нужную тональность и петь всем вместе. Точно так же и в организме Электромагнитные волны восстанавливают поражённые клетки.

Кровь до воздействия при-          Кровь после воздействия

бором «БИОМАЯК-В»                 прибором «БИОМАЯК-В»

Ценность миллиметровых волн заключается в том, что они дают недостающую энергию тем клеткам, которые в этом нуждаются, и тогда колебания, ритм клеток, органа и всего организма восстановится и станет гармоничным.

# В мире информационно-волновые излучения известны

многие тысячелетия в Китае, Японии, за прошедшие века

были открыты энергетические каналы, обнаружены биологически активные точки (БАТ). Пришедшая с востока наука - рефлексотерапия заняла достойное место в Российской медицине. Сущность рефлексотерапии заключена в том, что при необходимости воздействия того, или иного заболевания врач-рефлексотерапевт устанавливает иголки в  БАТ. А иголки в свою очередь являются антеннами, принимающими электромагнитные волны.

В Индии были открыты энергетические центры «Чакры», в которых сконцентрирована энергия «Ци», поступающая из космоса.

В нашей стране известны углублённые исследования влияния электромагнитных волн на организм человека, проводившихся научным коллективом в составе академика Н.Д.Девяткова, Голанта М.Б., Бецкого О.В. и др.

В 70-х годах прошедшего столетия научный коллектив, под руководством   академика Н.Д.Девяткова, исследовал                        Н.Д.Девятков

роль КВЧ волн малой интенсивности,

в функционировании живых организмов.

Исследовав человеческий организм, научный коллектив пришёл к выводу, что вирусы и болезнетворные бактерии, поселяясь в организме человека, занимают свою электромагнитную нишу, и «выключают» здоровые волны из диапазона, излучаемого человеческим организмом. Научный коллектив создал аппаратуру, позволяющую получать, при помощи технического устройства, здоровую волну нужного диапазона, и направлять её на больной орган/систему человека.

Результаты такого воздействия стали поистине ошеломляющими. Начавшееся широкое применение указанных диапазонов в медицинской и биологической практике,  приводит к необходимости постоянного уточнения представлений о процессах,  происходящих в организме под влиянием этих излучений.

Важнейшим достижением на этом пути, явилась наработка  представлений об информационно-управляющей роли излучений КВЧ диапазонов в жизнедеятельности человека, что является прямым следствием того, что сверхсложные системы многоклеточных организмов могут устойчиво работать только при наличии высокоразвитой системы управления, потребляющей  достаточно малую энергию (совместимую с энерго возможностями организма).

Так как действие излучений,  генерируемых клетками на различных частотах в  различных диапазонах,  лишь  в совокупности может обеспечить поддержание гомеостаза (здоровья). Вероятно, единственным средством обеспечения оптимального хода восстановительных процессов становится использование взаимосвязанности возбуждения указанных волн, в том числе эффективность и упрощение техники практического применения КВЧ волн в медицине и биологии, что собственно и реализовано в аппарате «БИОМАЯК-В», являющим собой пятое поколение аппаратов генерирующих

КВЧ волны.

# ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С АППАРАТОМ

# НАЗНАЧЕНИЕ

Аппарат "БИОМАЯК-В" базовой комплектации, с процессорным управлением, в дальнейшем аппарат.

Предназначен для воздействия на Биологически Активные Зоны (БАЗ) крайне высокой частотой и воздействия излучением на энергетические системы тела. Для применения в качестве источника КВЧ в биологических и научных целях.

Аппарат может применяться в домашних условиях, в условиях научных учреждений широкого профиля.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аппарат "БИОМАЯК-В" работает от двух элементов питания типа АА напряжением 1,5 В.

Потребляемая аппаратом электрическая мощность не более 0,2 Вт.

Габаритные размеры аппарата:

# Основного блока: ....................................................63х142х30 мм

Выносного КВЧ излучателя: ...................................21х21х14 мм

Электродов Хильды Кларк…..................................70х70х20 мм

Щупа Биологически Обратной Связи..................120х15х15 мм

Длина кабеля КВЧ излучателя ...................не менее 0,75 метра

# Длина кабеля Биологически Обратной Связи.не менее 1 метра

Длина кабелей генератора Хильды Кларк........не менее 0,75 метра (каждый).

Масса аппарата без упаковки не более 400 г.

Аппарат обеспечивает генерацию микроволновой КВЧ мощности в установленном диапазоне частот. В процессе сеанса производится программное периодическое изменение частоты КВЧ излучения.

Плотность потока мощности, измеренная непосредственно на выходе КВЧ излучателя составляет не более 1 милливатта/см2.

При работе КВЧ генератора генерируются одиночные звуковые сигналы электронного метронома с частотой 1 Гц.

При работе генератора Х.Кларк генерируются двойные звуковые сигналы электронного метронома с частотой 2 Гц.

На электроды генератора  Х.Кларк подаётся переменный ток мощностью: 3V и  частотой 30 кГц.

На Щуп Биологически Обратной Связи подаётся постоянный ток мощностью: 3V.

Время сеанса устанавливается по умолчанию 10 минут, и может соответственно изменяться от 1-й до 60-ти минут, с дискретностью: 1 минута.

По истечении заданного времени сеанса, или при его досрочном прекращении КВЧ генератор автоматически отключается.

Продолжительность работы аппарата от одного комплекта алкалиновых батарей типа АА, при пользовании 1 час в день составляет не менее 1-го месяца.

Для управления аппаратом применяется микропроцесс-сор, с помощью которого производится контроль параметров КВЧ генератора.

Проверка параметров КВЧ генератора и электрической части аппарата производится при начальном включении и в процессе сеанса.

Аппарат удовлетворяет указанным в настоящем паспорте характеристикам при соблюдении следующих условий эксплуатации:

температура окружающей среды в диапазоне +10 С...+40 С,

относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25 С,  при атмосферном давлении 630..800 мм рт. ст.

# КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплектность поставки аппарата "БИОМАЯК-В":

кол. шт.

- Основной блок

1

2. Выносной КВЧ излучатель с кабелем (удлинительным)

1

3. Электроды Х.Кларк

4. Паспорт

5. Щуп Биологически Обратной Связи

# УСТРОЙСТВО АППАРАТА

Аппарат состоит из основного блока, выполненного в пластиковом корпусе прямоугольной, продолговатой формы, КВЧ излучателя, электродов на гибком кабеле,

КВЧ излучатель устанавливается над биологически активной зоной на теле пациента. КВЧ излучатель присоединяется к основному блоку с помощью кабеля.

Электроды модуля Хильды Кларк, берутся в руки: и присоединяются к основному блоку с помощью кабеля.

Корпус основного блока состоит из передней и задней стенок, и батарейного отсека.

В основном блоке установлены электронные схемы управления аппаратом

На передней панели основного блока размещены органы управления и индикации (см. приложение1):

Цифровое табло для отображения информации о времени процедуры, 4 кнопки управления аппаратом.

Кнопки управления аппаратом на передней панели расположены в следующей конфигурации, и выполняют следующие функции: (слева направо, сверху вниз):

кнопка включения/выключения питания (красная); кнопка входа в режим КВЧ, уменьшения времени процедуры (левая, жёлтая):

кнопка ввода времени, начала/окончания сеанса (средняя белая), ввода в режим КВЧ, Биологической Обратной Связи, Х.Кларк, кнопка увеличения времени процедуры (правая, белая).

# ПОРЯДОК РАБОТЫ С АППАРАТОМ

Подготовка аппарата к работе.

# Распакуйте аппарат и возьмите блок управления

Установите в аппарат два элемента питания типа АА

Присоедините разъём нужного устройства к соответствующему гнезду на корпусе аппарата

Установите устройство на теле пациента, на соответствующей точке, при помощи лейкопластыря,

согласно методическим рекомендациям, атласу, либо опыту врача, проводящего процедуру.

# Включение аппарата.

После включения кнопки "питание" на табло цифрового индикатора  отображается надпись: "РЕЖИМ"

После однократного нажатия правой кнопки отображается:

"КВЧ", после второго нажатия: "Диагностика", после третьего нажатия: "Х.Кларк".

После нажатия средней кнопки при выборе режима "КВЧ"  отображается: "КВЧ, "t = 10" число "10" мигает и может быть изменено

левой кнопкой на уменьшение, правой на увеличение времени. Одно нажатие кнопки кратно одной минуте.

К верхнему разъёму аппарата подключается выносной КВЧ-излучатель. После выбора нужного количества минут нажимается средняя кнопка в нижнем ряду,

Начинается сеанс КВЧ, аппарат издаёт одинарные, негромкие звуки высокой тональности.

# ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ

Благодаря свойствам полупроводниковых структур излучателя, которые обладают эффектом памяти, готовится электронная запись (фотография) электромагнитных излучений заболевшего органа или микроорганизма. Затем этим излучателем, эти же частоты вводятся в контакт с человеком. При этом начинается процесс замещения патологических электромагнитных излучений вирусов и бактерий на излучение внешнего источника. Воздействие на организм точечное и абсолютно точное по частотным характеристикам. Микроорганизм, вызвавший заболевание, неизбежно угнетается и погибает. Здоровые клетки организма тоже реагируют на эти радиоволны, но сказывается «эффект массы», клетки как бы поддерживают друг друга, и в силу их большой общей массы и совокупности энергии, в отличие от рассеянных в организме инородных микроорганизмов, они практически не «замечают» электромагнитного воздействия. Организм при этом не страдает. Противопоказаний у режима электронной записи не выявлено.

При проведении использовании электромагнитной записи спектра электромагнитного излучения с патологически измененных тканей – ран, области ожога, области отека ткани, места локализации боли и т.п. Запись осуществляют так же с микроорганизмов, находящихся в тканях и органах, циркулирующих в крови человека.

Метод основан на том, что патологически измененная ткань, микроорганизмы, гельминты излучают свойственные только им электромагнитные волны. С помощью аппарата «БИОМАЯК–В» осуществляется электронная запись этих волн на излучатель, который затем закрепляют лейкопластырем в области артерии, или в том же месте, где осуществлялась запись. Полученная при записи информация так же переносится на воду, которую затем принимает человек.

Прежде чем осуществлять запись на излучатель, его необходимо «разрядить», т.е. снять оставшуюся информацию, если до этого он находился в работе. Снимают информацию одной минутой в режиме КВЧ, направляя излучатель на свободное пространство.

Порядок записи следующий:

- Излучатель подключить к аппарату с помощью кабеля через разъем.

- Поместить излучатель контактно рабочей стороне (белой) на болезненный участок тела, например на область ушиба, ожога, раны, на болевую зону и т.д. При ранах и ожогах можно проводить запись через повязку или, расположив излучатель рядом с пораженным местом.

- Закрепить излучатель лейкопластырем, оставив возможность для удаления кабеля.

- Войти в режим КВЧ. Запись с патологической области на излучатель производится в течение 1 минуты. Во время записи идет звуковой сигнал (негромкие звуки высокой тональности), если звуковой сигнал исчезает – это означает, что запись электромагнитного излучения на излучатель прекратилась.

- Отсоединить излучатель от аппарата. После окончания записи излучатель устанавливают на патологический очаг, закрепив его лейкопластырем.

Излучатель сразу начинает подавать на патологический очаг электромагнитные волны. В процессе воздействия патологическое излучение, которое исходило из болезненного очага, заменяется излучением, свойственным здоровой ткани, т.е. болезненный очаг ликвидируется. Излучатель устанавливают на то место, с которого снималась информация, или на любую вену, или артерию.  При некоторых состояниях не рекомендуют устанавливать на область сонной артерии. В процессе воздействия методом электронной записи, проводят повторные записи с патологического очага. При острых процессах, например при остром респираторном заболевании или ушибе, когда быстро увеличивается отек, важно проводить более часто электронную запись (перезапись) с патологического очага, так как электромагнитное излучение по мере воздействия быстро изменяется. Иногда требуется повторять перезапись с патологического очага через 30 – 60 минут, иногда даже 5 – 10 минут, например при острой зубной боли, когда излучатель устанавливают на щеку над очагом боли. При герпесе первые три перезаписи делают через каждый час, затем 4 раза в сутки.

При хронических процессах излучатель ставится на патологический очаг на более длительное время – от нескольких часов до суток. Так же, как и при остром заболевании, проводят повторные записи, но делают их реже 1 – 2 раза в сутки.

Следует помнить, чем ярче выражен болезненный очаг, тем чаще необходимо делать повторные записи на излучатель. При острых процессах, например при травме, когда возникает кровоизлияние в ткани и быстро увеличивается отек, при респираторных инфекциях, чем раньше начинается воздействие методом электронной записи, тем быстрее происходит обратное развитие заболевания.

Непосредственное воздействие на патологический очаг и воздействие через кровь, можно проводить в одном сеансе, можно чередовать по дням. Или в течении одних суток несколько часов воздействовать непосредственно на очаг поражения, несколько часов – через кровеносную систему, например поставить излучатель на проекцию артерии на ночь. Можно провести курс воздействия (5 – 6 дней) одним методом.

Приводим примеры сочетания непосредственного воздействия на патологический очаг с воздействием через кровеносную систему.

Если у человека появились первые признаки острого респираторного заболевания, в том числе гриппа, информацию снимают, подержав излучатель сбоку от носа или напротив одного из носовых ходов. Закрепляют излучатель в области крыла носа, первые три перезаписи делают через 30 минут, затем через 1 – 3 часа. Затем делают еще одну запись и прикрепляют излучатель лейкопластырем на проекцию артерии на ночь. Информацию, записанную с выделений из носа, рекомендуют перенести на воду. Эту воду можно закапывать в нос, промывать ею глаза, умывать лицо. Обычно признаки острого ринита проходят через 2 – 3 часа и даже ранее. На следующий день воздействие следует продолжить, например, провести лимфодренаж или поставить излучатель на крыло носа.

Как при острых, так и при хронических заболеваниях часто возникает необходимость повысить состояние иммунного статуса человека.

Используя данную технологию, можно вызвать эффект «электромагнитного иммунитета» в организме людей и животных. После этого болезнетворные микроорганизмы поразить их уже не смогут. При помощи разработанного метода можно воздействовать на вирусы, бактерии, микроорганизмы, в том числе лекарственно устойчивые формы.

ГЕНЕРАТОР  ХИЛЬДЫ  КЛАРК

Хильда Кларк, автор методики, признанной во всём мире. Дело в том, что низкочастотные токи, при наложении электродов на тело пациента, обеспечивают более или менее, протекание импульса от электрода к электроду, через ткани. Высокочастотный же импульс как бы «растекается в верхнем слое, по поверхности кожи». Поверхность тела пациента при этом является уже в большей степени не проводником, а волноводом. Таким образом, метод Х. Кларк можно отнести к электромагнитной терапии, когда подводимый через электроды  электрический импульс является источником, вторично возникающего электромагнитного поля, воздействующего уже на человека и тех возбудителей, на которых оно направлено.

В щелочной среде паразиты не могут нормально жить и размножаться. Оптимальное значение рН может быть достигнуто при употреблении, например, кораллового кальция. Необходимо, кроме того, иметь хороший трёхступенчатый фильтр водопроводной воды, или хотя бы любой, надёжный фильтр, гарантирующий качественное очищение воды.

Не рекомендуется применять аппарат при беременности.

# ГЕНЕРАТОР ХИЛЬДЫ КЛАРК

Протрите Электроды спиртом.

Включите прибор "БИОМАЯК-В", кнопкой "питание", появится надпись "РЕЖИМ", затем выберите "Х.Кларк".

Соедините электроды Кларк с прибором при помощи штекера, вставив его в соответствующее гнездо,

Возьмите электроды в руки, в местах прилегания электродов к рукам проложите смоченные в воде бинты.

Нажмите кнопку "ВЫБОР", сеанс начнётся, аппарат будет генерировать двойные звуковые импульсы. По умолчанию аппарат будет работать в режиме Х.Кларк - 7 минут, затем автоматически выключится.

Генератор включают 3 раза по семь минут, с перерывом в 20 минут, по схеме: "7-20-7-20-7"

# Окончание сеанса

По окончании сеанса перестанут генерироваться звуковые сигналы, на аппарате появится надпись "РЕЖИМ"

Для преждевременного окончания любого из режимов достаточно нажать среднюю, нижнюю кнопку, и аппарат

перейдёт в режим ожидания, на табло отобразится "РЕЖИМ".   Для полного выключения аппарата нужно нажать красную

кнопку "Питание" один раз, при этом табло должно погаснуть.    Если кнопка "Питание" не нажата, и аппарат находится

в режиме ожидания, но не в режиме процедуры, он автоматически выключается после одной минуты "простоя".

# СУ-ДЖОК. ПРОЕКЦИИ ОРГАНОВ НА ЛАДОНИ

Кристаллы замороженной воды до и после обработки аппаратом «БИОМАЯК-В»:

Кристаллы до            кристаллы после 10-ти минутного

обработки                 воздействия прибора «БИОМАЯК_В»

Транслирующиеся на воду волны аппарата «БИОМАЯК-В» оказывают гармонизирующее действие. Передавая воде волны здорового организма, аппарат структурирует её. Такую воду наш организм воспринимает как свою родную среду. Структурированная вода усваивается клетками до 5-ти раз лучше, чем обычная. Дело ещё в том, что человек на всю жизнь остаётся привязанным к той воде, которая окружала и питала его ещё в утробе матери, это непосредственно вода из мест рождения человека. 80% людей живут вдалеке от  родных мест. Организму человека катастрофически не хватает воды из родных мест, и единственной возможностью пополнить эту нехватку является употребление структурированной, гармоничной воды, лучшим образцом такой воды – является крещенская вода, и святая. Но в отсутствии такой воды возможно приготовить гармоничную воду из простой при помощи аппарата: « БИОМАЯК-В

ГЛАВА  III

АТЛАС БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ЗОН ДЛЯ

ВОЗДЕЙСТВИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ.

1. Нарушения иммунитета.

2. Кожные заболевания.

3. Косметология.

4. Глазные болезни.

5. Заболевания уха, горла, носа.

6. Стоматологические заболевания.

7. Заболевания бронхолегочной системы.

8. Заболевания опорно-двигательного аппарата.

9. Неврологические заболевания.

10. Инфекционные заболевания.

11. Хирургические заболевания.

12. Заболевания молочной железы.

13. Акушерство и гинекология.

14. Сердечно-сосудистые заболевания.

15. Заболевания желудочно-кишечного тракта.

16. Заболевания органов мочеполовой системы.

17. Проктологические заболевания.

18. Коррекция сахарного диабета и осложнений.

.

Воздействие аппаратом производится КВЧ-излучателем в режиме "КВЧ" поочерёдно, по точкам указанным в методиках. Блок воздействия, описанный в методике, повторяется по мере необходимости около 3-х раз в год или на усмотрение врача.

1. Подготовка аппарата к работе.

1.1  Распакуйте аппарат и возьмите блок управления

1.2  Установите в аппарат два элемента питания типа АА

1.3  Присоедините разъем КВЧ - излучателя к соответствующему гнезду на верхней площадке аппарата

1.4  Установите устройство на теле пациента, на соответствующей точке, при помощи лейкопластыря, согласно методическим рекомендациям.

2 Включение аппарата.

2.1 После включения кнопки "питание" на табло цифрового индикатора  отображается надпись: "РЕЖИМ"

2.2После однократного нажатия правой кнопки отображается: "КВЧ", остановитесь на этом режиме.

2.3 После нажатия средней кнопки при выборе режима "КВЧ" отображается:  "КВЧ, "t = 10" число "10" мигает и может быть изменено левой кнопкой на уменьшение, правой на увеличение времени. Одно нажатие кнопки кратно одной минуте  2.4 После выбора нужного количества минут нажимается средняя кнопка в нижнем ряду, начинается сеанс КВЧ-терапии, аппарат издаёт одинарные, негромкие звуки высокой тональности. По окончании сеанса, аппарат автоматически выключается.

1. НАРУШЕНИЯ ИММУНИТЕТА

Локтевые ямки точка  № 1, см. рисунок

По 15 минут на точку с каждой стороны, ежедневно, 1 раз в день, в течение 10 дней

Коррекция иммунитета осуществляется через воздействие на зону проекции тимуса (вилочковой железы) точка № 21, и на элементы крови в области  крупных сосудов (сонные, подмышечные, локтевые, паховые, подколенные).

Более доступным является воздействие на область в локтевых ямках.

Рис.1

2. КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

На участки поражения кожи или высыпаний (при угрях) № 9, рис.6. По 10 минут на поле (на каждую точку - 10 минут), ежедневно, 2 раза в день, в течение 15 дней,

при угревой сыпи воздействие до 6 недель

Локтевые ямки  № 1, рис.1	По 3 минуты на точку с каждой стороны, ежедневно, 1 раз в день, в течение 10 дней

Печень № 2, рис.1. По 5 минут на поле 1 раз в день, на 1-й, 6-й, 11-й день воздействия

Точка желчного пузыря  № 3, рис.1.  По 5 минут на точку, 1 раз в день на 2-й, 7-й, 12-й день воздействия

Желудок № 4, рис.2. По 5 минут на поле, 1 раз в день на 3-й, 8-й, 13-й день воздействия

Поджелудочная железа № 5, рис.1.	По 5 минут на поле 1 раз в день на 4-й, 9-й, 14-й день воздействия

Кишечник № 6, рис.3. По 5 минут на поле 1 раз в день на 5-й, 10-й, 15-й день воздействия

Точки соответствия органов пищеварения на ладони кисти  № 7, рис.5. По 3 минуты на каждую точку, 1 раз в день на 1-й, 3-й, 5-й, 7-й, 9-й, 11-й, 13-й, 15-й день воздействия

С двух сторон от позвоночника  № 8, рис.4. По 3 минуты на каждую точку, 1 раз в день (общее время воздействия - 12 минут), на 2-й, 4-й, 6-й, 8-й, 10-й, 12-й, 14-й день воздействия

Рис. 1.Рис.2.Рис.3.

Рис.4.

Рис.5. Точки соответствия органов пищеварения на ладонях.

Длительность курса: 15 дней

Повторные три курса воздействия по 15 дней через 10 дней

При повторных курсах использовать только методику на участки поражения или высыпания.

Рис.6. Поле воздействия КВЧ-излучателем при угревой сыпи

Длительность курса: 6 недель

3. КОСМЕТОЛОГИЯ

На кожу лица (морщины, отеки под глазами, складки). Контактно, и контактно передвигая, рис.7	 По 2 минуты по массажным линиям на лбу, щеках, около глаз, вокруг рта, подбородка (общее время воздействия 10 минут по всем линиям), 2 раза в день (утро, вечер)

Для омолаживания кожи лица и шеи применение КВЧ-излучателя эффективно в сочетании с кремами или мазями. Сначала используют КВЧ-излучатель, а затем наносят косметический или лекарственный состав.

Рис.7. Поля воздействия КВЧ-излучателем на массажные линии лица. Длительность курса: 20 дней

4. ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

1. Воспалительные заболевания век, конъюнктивы, роговицы и радужки.

При воздействии  КВЧ-излучателем для снятия болей, покраснения, отека, противомикробного действия применяют контактно на глаз через закрытое веко. В методику включают коррекцию иммунитета (воздействие на локтевые ямки поле № 1, рис.1) и воздействие на рефлекторные зоны (поле № 11, рис.8). Больной глаз (через закрытое веко). По 5 минут на точку с каждой стороны, ежедневно, 1 раз в день, в течение 10 дней. С двух сторон от позвоночника № 11, рис.8. По 1 мин. на каждую точку, 1 раз в день (общее время воздействия – 10 мин.)

Длительность курса: 10 дней

2. Состояния после операции по поводу глаукомы, катаракты

КВЧ-излучатель применяют контактно на глаз через закрытое веко. В методику включают коррекцию иммунитета (воздействие на локтевые ямки поле № 1, рис.1) и воздействие на рефлекторные зоны (поле № 11, рис.8).

Больной глаз (через закрытое веко). По 5 минут на прооперированный глаз, 2 раза в день.

Рис.8			Рис.1

Поля воздействия на рефлекторные зоны при глазных болезнях

Длительность курса: 10 дней

Не рекомендуется применение КВЧ-излучателя  на дооперационном этапе при катаракте и глаукоме.

ПОМНИТЕ! Что КВЧ-излучатель нельзя направлять напрямую в открытый глаз!  (только через закрытое веко).

5. ЗАБОЛЕВАНИЯ УХА, ГОРЛА, НОСА

1. Отит, этмоидит

Воздействие КВЧ-излучателем способствует купированию воспаления, болевого синдрома, а также восстановлению частично утративших свою функцию клеток. Воздействуют на околоушное поле. В методику включают коррекцию иммунитета воздействие на тимус, (точка № 21 и  локтевые ямки точки № 1, рис.1) и воздействие на рефлекторные зоны (поле № 14, рис.11, поле № 21, рис.15).

Рис.1			Рис.11				Рис.15

Заушные поля № 12, рис.9 По 5 минут на каждую точку, 2 раза в день

Наружный слуховой проход и околоушное поле № 13, рис.10. По 5 минут на всё поле, 2 раза в день

С двух сторон от позвоночника № 14, рис.11. По 3 минуты на каждую точку (общее время воздействия - 6 минут)

Длительность курса: 10 дней. Повторный курс через 10 дней в течение 10 дней.

Рис.9. Поля воздействия КВЧ-излучателем при двухстороннем воспалении ушей.

Рис.10. Воздействие КВЧ-излучателем на околоушные поля при левостороннем воспалении уха. При правостороннем воспалении воздействовать КВЧ-излучателем на больное ухо.

Рис.11. Поля воздействия на рефлекторные зоны при воспалительных заболеваниях - с двух сторон от шейного отдела позвоночника

2. Ангина (острый тонзиллит)

Воздействие КВЧ-излучателем способствует купированию воспаления, болевого синдрома. Воздействуют контактно. В методику включают коррекцию иммунитета (воздействие на локтевые ямки поле № 1, рис.1 и грудину поле № 21, рис.15) и воздействие на рефлекторные зоны (поле № 14, рис.11).

Болезненные и увеличенные лимфатические узлы (углочелюстные лимфатические узлы) № 15, рис.12 По 5 минут на каждую точку справа и слева (общее время воздействия - 10 минут), 3 раза в день

Локтевые ямки № 1, рис.1. По 5 минут на точку с каждой стороны, 1 раз в день

С двух сторон от позвоночника № 14, рис.11 По 3 минуты на каждую точку (общее время воздействия - 6 минут)

Грудина  № 21, рис.15. По 5 минут на точку, 1 раз в день, 10 дней

Длительность курса: 10 дней

Рис.12. Подчелюстные лимфатические узлы слева

Рис.13. Поля воздействия на рефлекторные зоны при острых воспалительных заболеваниях с двух сторон от грудного отдела позвоночника

3. Обострение хронического тонзиллита (в условиях стационара).

Используется метод фотодинамической терапии с применением пигментсодержащего фармакологического препарата - метиленового синего. Перед проведением фотодинамической терапии больному с хроническим тонзиллитом промывают лакуны миндалин 0,1% водным раствором метиленового синего в количестве 20 мл, затем больной полощет горло физиологическим раствором. Обе миндалины облучают в 2-х - 3-х минутном режиме КВЧ-излучателем при открытой полости рта ежедневно в течение 10 дней. Воздействие сочетают с антибактериальной и симптоматической терапией. Миндалины  по 2 минуты на каждую миндалину (на заднюю стенку глотки - рот открыт),

1 раз в день

Рис.1

Локтевые ямки № 1, рис.1. По 5 минут на точку с каждой стороны, 1 раз в день

Болезненные и увеличенные лимфатические узлы (углочелюстные лимфатические узлы)

№ 15, рис.12. По 5 минут на каждую точку справа и слева (общее время воздействия - 10 минут), 3 раза в день

Длительность курса 10 дней

4. Острые и обострение хронических гайморита, фронтита.

Боковые проекции носа и крылья носа № 17, рис.15. По 5 минут на точку (общее время воздействия - 10 минут), 3 раза в день

Переносица № 18, рис.15, по 5 минут на точку, 3 раза в день

Фронтальные пазухи  № 19, рис.15, По 5 минут на точку с каждой стороны (общее время воздействия - 10 минут), 3 раза в день

Гайморовы пазухи  № 20, рис.15, По 5 минут на точку с каждой стороны (общее время воздействия - 10 минут), 3 раза в день

Локтевые ямки № 1, рис.1. По 5 минут на точку с каждой стороны, 1 раз в день

С двух сторон от позвоночника № 16, рис.13. По 3 минуты на точку (общее время воздействия - 18 минут), 1 раз в день

Грудина № 21, рис.15. По 5 минут на точку, 1 раз в день. Длительность курса 10 дней.

Рис.15. Поля воздействия при гайморитах, фронтитах

6. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Больной зуб (зубы).

По 5 минут на зуб, 2 раза в день

Сустав в случае артрита височно-нижнечелюстного сустава. По 5 минут на точку, 2 раза в день

Участок воспаления (в случаях травмы верхней и нижней губы, стоматита). По 5 минут на поле, 2 раза в день

Близлежащие лимфатические узлы (подбородочные, подчелюстные) № 23, № 24, рис.16. По 5 минут на каждую точку, 2 раза в день

Рис.16

При одностороннем поражении воздействуют на одну сторону (общее время воздействия 15 минут), при двухстороннем поражении - на две стороны (общее время - 30 минут)

7. ЗАБОЛЕВАНИЯ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ

1. ОРЗ (острое респираторное заболевание), грипп.

Боковые проекции носа и крылья носа № 17, рис.15. По 5 минут на каждую точку, 3 раза в день

Переносица	№ 18, рис.15.	По 5 минут на точку, 3 раза в день

Болезненные и увеличенные лимфатические узлы № 15, рис.12. По 5 минут на каждую точку, 3 раза в день

С двух сторон от позвоночника  № 16, рис.13. По 3 минуты на точку (общее время воздействия - 18 минут), 1 раз в день

Грудина  № 21, рис.15. По 5 минут на точку

Локтевые ямки №1, рис.1. По 5 минут на точку с каждой стороны, 1 раз в день

Рис.15Рис.12

Рис.13Рис.1

Длительность курса: 10 дней

8. ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

1. Растяжение связок

Болевые точки. По 5 минут на каждую точку, 3 раза в день

Длительность курса: 15 дней

2. Переломы костей, суставов

Выше и ниже гипсовой повязки. По 5 минут на поле, 2 раза в день, в течение 10 дней

После снятия гипса. Место перелома и болевые точки. По 5 минут на точку 3 раза в день. Длительность курса: 15 дней

Внимание! Волны КВЧ-излучателя не проникают сквозь гипс. Для воздействия КВЧ-излучателем в гипсе делаются специальные окошечки в условиях лечебного учреждения.

3. Артрит, артроз (любого происхождения)

На крупные суставы (голеностопный, лучезапястный, локтевой, коленный) воздействуют с четырёх сторон: на переднюю, заднюю и боковые поверхности по 5 минут на точку.

На мелкие суставы (пальцы рук и ног) воздействуют с двух сторон: по передней и задней поверхности - по 5 минут на точку.

При полиартрите мелких суставов кистей (множественное поражение суставов) воздействуют по 5 минут на ладонную и тыльную поверхности кистей.

При полиартрите мелких суставов стоп (множественное поражение суставов) воздействуют по 5 минут на подошвенную и тыльную поверхности стоп.

В зависимости от длительности заболевания требуется большее количество повторных курсов с периодичностью в 15 дней и перерывом

между курсами 15 дней, всего допускается не более трёх курсов в полгода.

Возможно сочетание с применением противовоспалительных мазей после сеанса терапии.

Рис.21

Плечевой сустав

Болевые точки. По 5 минут на каждую точку, 2 раза в день

Верхнебоковая поверхность сустава  № 32, рис. 21. По 5 минут на точку, 2 раза в день

Передняя поверхность сустава № 33, рис. 21, По 5 минут на точку, 2 раз в день

Задняя поверхность сустава	 № 34, рис. 21, По 5 минут на точку, 2 раза в день

Подмышечная область № 35, рис. 21, По 5 минут на точку, 2 раза в день

Длительность курса 10 дней

9. НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

При длительно текущих обострениях рекомендуем сочетать воздействие КВЧ-излучением с противовоспалительными мазями типа «Финалгон».

1. Остеохондроз (радикулит) позвоночника

Остеохондроз (радикулит) шейного отдела позвоночника

Болевые точки. По 5 минут на каждую точку, 2 раза в день

Точки и зоны соответствия шейного отдела позвоночника на кистях  № 60, рис.32. По 3 минут на точку, раз в день. С двух сторон от позвоночника на шейный отдел № 55, рис. 29, По 3 мин. на каждую точку (общее время воздействия -18 минут), 1 раз в день Длительность курса 15 дней

Рис.32

10. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

1. Паротит

Пораженные железы  № 74, рис.36. По 5 минут на точку с каждой стороны, 3 раза в день.

Локтевые ямки №1, рис.1. По 5 минут на точку с каждой стороны, 1 раз в день Длительность курса: 10 дней

Рис.36Рис.1

Рис.36 Поля воздействия КВЧ-излучателем на околоушные слюнные железы

2. Острые кишечные инфекции.

Локтевые ямки  № 1, рис.1.	По 5 минут на точку, 1 раз в день

С двух сторон от позвоночника  № 16, рис.13. По 3 минуты на точку (общее время воздействия -18 минут), 1 раз в день

Длительность курса: 10 дней

Рис.13.Точки воздействия с двух сторон от позвоночника

3. Вирусный гепатит

Середина паховой складки справа	№ 75, рис.37. По 5 минут на точку, 1 раз в день

Печень № 2, рис.37. По 15 минут на точку, 1 раз в день

Точки соответствия печени на ладони  № 76, рис.38. По 3 минуты на точку, через день, 1 раз в день

Локтевые ямки  № 1, рис.1. По 5 минут на точку с каждой стороны, 1 раз в день

Рис.1	Рис.13

С двух сторон от позвоночника  № 16, рис.13. По 3 минуты на точку (общее время воздействия - 18 минут), 1 раз в день

Длительность курса 6 дней

Рис.30.Поля воздействия при вирусном гепатите

Рис.37.Поля воздействия при вирусном гепатите.   Рис.38.Точки соответствия печени на ладони

Методика воздействия на вирус гепатита "С", "В".

перед воздействием необходимо сдать анализ:  количественный ПЦР на гепатит "С".

1-й блок: две недели воздействие, одна неделя перерыв,

Сдача анализа количественный ПЦР на гепатит "С".

По результатам анализа ПЦР назначаем, либо не назначаем блок 2.

Если после 2-го блока анализ на количество вируса (ПЦР) показывает снижение кол-ва вируса более чем на 50%,

это - можно считать хорошим результатом воздействия.

4. Простой герпес (Herpes Simplex)

Высыпания на лице, губах.	По 15 минут на высыпания, 3 раза в день

На седьмой шейный позвонок  № 59, рис.31. По 5 минут на точку, 1 раз в день

Локтевые ямки № 1, рис.1. По 5 минут на точку с каждой стороны, 1 раз в день

Рис.31Рис.1

Длительность курса 5 дней

5. Опоясывающий лишай (Herpes Zoster)

Грудина  № 21, рис.15. По 5 минут на точку, 1 раз в день

Высыпания. По 15 минут на поле, 3 раза в день

Локтевые ямки № 1, рис.1. По 5 минут на точку с каждой стороны, 1 раз в день

На седьмой шейный позвонок № 59, рис.31. По 5 минут на точку, 1 раз в день

Длительность курса: 20 дней

Рис.1.Поля воздействия на локтевые ямки

Рис.31 Поля воздействия при простом герпесе

Рис.15.Точка воздействия на грудину

11. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

1.Ожоги и гнойничковые заболевания кожи

Способствует устранению воспалительного процесса, уменьшению интоксикации, снятию болевого синдрома, повышению общей сопротивляемости организма.

Небольшие локализованные гнойные очаги после их вскрытия. Дистантно (2-3 см над поверхностью очага) воздействуют на очаг поражения. Необходимо захватывать в поле воздействия и здоровую ткань. По 20 минут на поле. Периодичность: 2 раза в день.  Длительность курса: 6 дней

Ожоги. Воздействуют дистантно. КВЧ-излучатель необходимо перемещать от периферии к центру ожога, сразу после ожога рекомендуется охлаждение места ожога, затем воздействие от 5 до 30 минут на поле (в зависимости от площади ожога). Периодичность: 3 раза в день. Длительность курса: 3 дня.

2. Трофическая язва

Дистантное (2-3 см) воздействие на язвенную поверхность с захватом здоровой ткани по 15 минут на поле, 3 раза в день

Рис.1				Рис.31				Рис.15

Локтевые ямки № 1, рис.1. По 5 минут на точку с каждой стороны, 1 раз в день.

На седьмой шейный позвонок  № 59, рис.31. По 5 минут на точку, 1 раз в день

Грудина  № 21, рис.15. По 5 минут на точку с каждой стороны, 1 раз в день

Длительность курса: 30 дней. С повторным курсом через 10 дней

3. Ушиб, гематома, бурсит, гемартроз, заболевания надкостницы, хряща

Травмированный участок по 20 минут на поле травмы, 2 раза в день

Длительность курса: 12 дней

4. Сепсис, перитонит

Воздействие должно проводиться только в хирургическом стационаре.

Локтевые ямки № 1, рис.1. По 5 минут на точку с каждой стороны, 1 раз в день

Послеоперационный рубец.	По 15 минут на поле, 2 раза в день

Грудина  № 21, рис.15. По 5 минут на точку с каждой стороны, 1 раз в день

Длительность курса: 12 дней

12. ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

1. Трещины сосков молочных желез

Перед началом воздействия необходимо проконсультироваться с врачом.

Соски	№ 77, рис.39.	По 5 минут на точку, 2 раза в день

Длительность курса: 5 дней

2. Мастит

Участок воспаления 	№ 77, рис.39.	По 5 минут на поле, 2 раза в день

С двух сторон от позвоночника  № 78, рис.40. По 3 минуты на точку (общее время воздействия - 18 минут), 1 раз в день

Локтевые ямки № 1, рис.40.	По 10 минут на точку с каждой стороны, 1 раз в день

Длительность курса: 10 дней

Рис.39. Поля воздействия при патологии молочных желез

Рис.40.

13. АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

1. Гипоксия плода у беременных на поздних сроках

Перед началом воздействия необходимо проконсультироваться с врачом.

Околопочечная область № 82, рис. 40. По 5 минут на каждую область (общее время воздействия 10 минут), 1 раз в день

Длительность курса: 10 дней

2. Эндометрит

Нижняя часть живота № 79, рис.40. По 10 минут, 2 раза в день

С двух сторон от позвоночника  № 78, рис.40. По 3 минуты на точку (общее время воздействия - 18 минут), 1 раз в день

Локтевые ямки  № 1, рис.40. По 15 минут на точку с каждой стороны, 1 раз в день Длительность курса: 10 дней

Рис.40. Поля воздействия в акушерстве и при гинекологических заболеваниях

14. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Внимание!

При подавлении заболеваний сердечно-сосудистой системы необходимо контролировать артериальное давление (измерения проводятся непосредственно перед началом сеанса и через 20 минут после его окончания). Продолжительность первого сеанса необходимо сократить наполовину от указанной в методике, постепенно увеличивая время следующих сеансов до рекомендуемого.

1. Гипертоническая болезнь

Воротниковая область  № 80, рис.41. По 1 минуте на каждую точку (общее время воздействия - 12 минут), 1 раз в день

Сонные артерии (с двух сторон от трахеи) № 81, рис.42. По 1 минуте на каждую точку (общее время воздействия - 4 минуты), 1 раз в день

Околопочечная область  № 82, рис.43. По 3 минуты на каждую точку (общее время воздействия - 6 минут)

С двух сторон от позвоночника № 83, рис.43. По 3 минуты на каждую точку (общее время воздействия - 18 минут), 1 раз в день

Точки соответствия сердца на ладони № 85, рис.44. По 3 минуты на каждую точку, 1 раз в день

Длительность курса: 10 дней

Рис.41. Воротниковая область

Рис.42. Поля воздействия на сонные артерии

Рис.43. Поля воздействия на рефлекторные зоны при сердечно-сосудистых заболеваниях

Рис.44 Точки соответствия сердца на ладонях

2. Ишемическая болезнь сердца

Внимание! В период острого приступа физиотерапию КВЧ-излучателем необходимо сочетать с воздействием, назначенным врачом

Точки соответствия сердца на ладони № 85, рис.44, по 3 минуты на каждую точку, 1 раз в день

Длительность курса: 10 дней

3. Варикозное расширение вен нижних конечностей

Локтевые ямки № 1, рис.1. По 5 минут на точку с каждой стороны, 1 раз в день. По ходу варикозно-расширенной вены  По 3 минуты на каждую точку, в среднем 18 минут на вену, 1 раз в день. Длительность курса 10 дней. С повторными курсами в течение 12 дней через 15 дней

4. Облитерирующий эндартериит сосудов верхних конечностей

С двух сторон от позвоночника № 86, рис.45. По 3 минуты на точку (общее время воздействия - 18 минут), 1 раз в день

Передняя и задняя поверхность предплечья, кистей, контактно, плавно передвигая  № 86, рис.45. Среднее время воздействия - 20 минут на конечность, 1 раз в день. Длительность курса 12 дней

С повторными курсами в течение 12 дней через 15 дней

5. Облитерирующий эндартериит сосудов нижних конечностей

С двух сторон от позвоночника № 89, рис.45. По 3 минуты на точку (общее время воздействия - 18 минут), 1 раз в день

Передняя и задняя поверхность голеней и стоп, контактно, плавно передвигая № 88, рис.45. Среднее время воздействия - 20 минут на конечность, 1 раз в день

Длительность курса 12 дней

С повторными курсами в течение 12 дней через 15 дней

Рис.45.Поля воздействия при облитерирующем эндартериите сосудов верхних и нижних

6. Вегетососудистая дистония

Локтевые ямки № 1, рис.1 По 5 минут на точку с каждой стороны, 1 раз в день

С двух сторон от позвоночника № 55, рис.29. По 3 минуты на каждую точку, (общее время воздействия - 18 минут), 1 раз в день

С двух сторон от позвоночника № 56, рис.30. По 3 минуты на каждую точку, (общее время воздействия - 24 минуты), 1 раз в день

На седьмой шейный позвонок № 59, рис.31. По 3 минуты на каждую точку (общее время воздействия - 18 минут), 1 раз в день

Грудина № 21, рис.15, 5 минут на точку, 1 раз в день

Длительность курса: 10 дней

Рис.1        Рис.15

.

15. ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

1. Заболевания пищевода (эзофагит, язвенная болезнь)

При указанных заболеваниях применение КВЧ-излучателя следует рассматривать как дополнительное физиотерапевтическое воздействие после консультации с лечащим врачом и исключения осложнений (прободение, кровотечение).

Эпигастральная зона № 4, рис.47, № 21а, рис.48.	по 15 минут на поле, ежедневно, 2 раза в день, в течение 15 дней

Локтевые ямки  № 1, рис.46. По 5 минут на точку с каждой стороны, ежедневно, 1 раз в день, в течение 10 дней

С двух сторон от позвоночника  № 8, рис.49. По 3 минуты на каждую точку, 1 раз в день (общее время воздействия - 12 минут)

Точки соответствия органов пищеварения на ладонях  № 7, рис.50. По 3 минуты на каждую точку, 1 раз в день

Длительность курса: 15 дней

2. Заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки (гастрит, гастродуоденит, дуоденит, язвенная болезнь)

Желудок, двенадцатиперстная кишка  № 4, рис.47. По 15 минут на поле, ежедневно, 2 раза в день, в течение 15 дней

Локтевые ямки № 1, рис.46. По 5 минут на точку с каждой стороны, ежедневно, 1 раз в день, в течение 10 дней

С двух сторон от позвоночника № 8, рис.49. По 3 минуты на каждую точку, 1 раз в день (общее время воздействия - 12 минут).

Точки соответствия органов пищеварения на ладонях  № 7, рис.50. По 3 минуты на каждую точку, 1 раз в день

Длительность курса: 15 дней

Рис.50

3. Заболевания печени и желчевыводящих путей

Печень № 2, рис.46.	По 15 минут на поле, ежедневно, 2 раза в день, в течение 15 дней

Точка желчного пузыря № 3, рис.46. По 15 минут на поле, ежедневно, 2 раза в день, в течение 15 дней

Локтевые ямки № 1, рис.46.	По 5 минут на точку с каждой стороны, ежедневно, 1 раз в день, в течение 10 дней

Точки соответствия печени и желчного пузыря на ладонях № 7, рис.50. По 3 минуты на каждую точку, 1 раз в день

С двух сторон от позвоночника  № 8, рис.49. По 3 минуты на каждую точку, 1 раз в день (общее время воздействия - 12 минут)

Длительность курса 15 дней

4. Заболевания поджелудочной железы

Поджелудочная железа  № 5, рис.46. По 15 минут на поле, ежедневно, 2 раза в день, в течение 15 дней

Локтевые ямки  № 1, рис.46. По 5 минут на точку с каждой стороны, ежедневно, 1 раз в день, в течение 10 дней

Точки соответствия органов пищеварения на ладонях № 7, рис.50. По 5 минут на точку с каждой стороны (общее время воздействия - 10 минут), 3 раза в день

С двух сторон от позвоночника  № 8, рис.49. По 3 минуты на каждую точку, 1 раз в день (общее время воздействия - 12 минут) Длительность курса 15 дней

Рис.46-49.

Поля воздействия КВЧ-излучателем при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Печень (рис.46, № 2), точка желчного пузыря (рис.46, № 3), поджелудочная железа (рис.46, № 5), желудок (рис.47, № 4), пищевод (рис.48, № 21), грудной отдел позвоночника с двух сторон (рис.49, № 8), точки соответствия органов пищеварения на ладонях (рис.50, № 7).

Рис.50.Точки соответствия органов пищеварения на ладонях

16. ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

1. Обострение хронического цистита, острый цистит

Мочевой пузырь № 90, рис.51, По 10 минут на поле, 2 раза в день

Мочеточники № 91, рис.51,	По 10 минут на поле, 2 раза в день Околопочечная область № 82, рис.51, По 10 минут на одну область, общее время воздействия - 20 минут, 2 раза в день

Точки соответствия мочевого пузыря на ладони № 93, рис.52 По 3 минуты на точку, 1 раз в день

С двух сторон от позвоночника № 92, рис.51. По 3 минуты на каждую точку (общее время воздействия - 18 минут), 1 раз в день

Локтевые ямки  № 1, рис.1. По 5 минут на точку с каждой стороны, 1 раз в день

Длительность курса: 10 дней.

Повторный курс через 10 дней в течение 10 дней.

Рис.51.Поля воздействия при циститах.

Рис.1. Воздействие КВЧ-излучателем на локтевые ямки.

Рис.52.Точки соответствия мочевого пузыря на ладони

2. Хронический простатит.

Перед воздействием необходимо проконсультироваться с врачом.

Указанную методику сочетать с назначенным воздействием.

Нижняя часть живота № 94, рис.53. По 10 минут на точку, 1 раз в день

Локтевые ямки № 1, рис.1,	По 5 минут на точку с каждой стороны, 1 раз в день

С двух сторон от позвоночника  № 92, рис.53. По 3 минуты на каждую точку (общее время воздействия - 6 минут)

Между корнем полового члена и анальным отверстием	№ 95, рис.53, 10 минут на точку, 1 раз в день. Мошонка № 96, рис.53, 10 минут на точку, 1 раз в день. Длительность курса: 20 дней. С повторными двумя курсами через 15 дней в течение 20 дней

Рис.53.Поля воздействия при простатитах

17. ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Трещины заднего прохода, геморрой, послеоперационные состояния (парапроктит, свищ, эпителиальный копчиковый ход, киста).

Середина паховых складок № 98, рис.55. По 5 минут на точку с каждой стороны, 1 раз в день.

Нижняя часть живота № 99, рис.55. По 10 минут на точку, 1 раз в день.

Задний проход № 100, рис.55. По 10 минут на точку, 1 раз в день.

Середина паховых складок	№ 92, рис.51.	По 3 минуты на точку (общее время воздействия - 18 минут), 1 раз в день. Длительность курса: 10 дней

Рис.51. Поля воздействия в акушерстве и при гинекологических заболеваниях

Рис.55.Поля воздействия при проктологических заболеваниях

18. КОРРЕКЦИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА И ОСЛОЖНЕНИЙ

1. Трофическая язва

Участки поражения,По 10 минут на поле язвы, 3 раза в день Поджелудочная железа № 5, рис.46, По 15 минут на поле, ежедневно, 2 раза в день, в течение 15 дней

Локтевые ямки № 1, рис.46,	По 5 минут на точку с каждой стороны, ежедневно 1 раз в день, в течение 10 дней

Точки соответствия органов пищеварения на ладони кисти № 7, рис.50, По 3 минуты на каждую точку, 1 раз в день

С двух сторон от позвоночника № 8, рис.49, По 3 минуты на каждую точку, 1 раз в день (общее время воздействия - 12 минут)

Длительность курса: 10 дней

2. Диабетические ангиопатия и полинейропатия

Локтевые ямки № 1, рис.46.	По 5 минут на точку с каждой стороны, ежедневно, 1 раз в день, в течение 10 дней

С двух сторон от позвоночника № 8, рис.49. По 3 минуты на каждую точку, 1 раз в день (общее время воздействия - 12 минут)

Передняя и задняя поверхность голеней и стоп, контактно, плавно передвигая  № 88, рис.45, Среднее время воздействия 20 минут на конечность, 1 раз в день

Передняя и задняя поверхность предплечья, кистей, контактно, плавно передвигая № 86, рис.45, Среднее время воздействия 20 минут на конечность, 1 раз в день

С двух сторон от позвоночника № 89, рис.45. По 3 минуты на каждую точку (общее время воздействия - 24 минут), 1 раз в день

С двух сторон от позвоночника № 87, рис.45. По 3 минуты на каждую точку (общее время воздействия - 18 минут), 1 раз в день

Длительность курса: 10 дней. Повторные два курса с промежутком 15 дней в течение 15 дней

Рис.46-49.

Рис.45.

Литература:

1. М. Б. Голант  Радиофизическое  обоснование  КВЧ-терапии  и  ее  места в  медицине. Москва 1989 г.

2.Н.Д.Девятков,Л.З.Балакирева, М.Б.Голант,А.А.Головатюк,.И.М.Корочкин, М.В.Пославский, Т.Б.Реброва

Применение волн миллиметрового диапазона для воздействия

хронических язв гастродуоденальной зоны

3. Табеева Д.М. Руководство по иглорефлексотерапии. Москва 2006 г.

4. АО НИЦ "ИКАР" вопросы использования электромагнитных излучений малой мощности крайне высоких частот (миллиметровые волны) в медицине. Ижевск 1992 г.

5. Н.Д.Девятков, М.Б.Голант, О.В.Бецкий Возможности использования в медицине и биологии информационных возможностей когерентных волн

6. Х. Кларк.  Методы выведения паразитов 1999 г.

7. Пак Чжэ Ву  «Су Джок для всех» Москва 2005 г.

8. Шаров В.С., Казаринов К.Д., Андреев В.Е.Путвинский А.В., Бецкий О.В. Ускорение перекисного окисления липидов под действием электромагнитного излучения миллиметрового диапазона. –Биофизика 1983 г., т.28

9. Казаринов К.Д. Биологические эффекты КВЧ-излучения низкой интенсивности. – Итоги науки и техники. Биофизика, 1990, т.27, №3.

10. Н. С. Стрелков, Н. И. Максимов, Г. Я. Камашев,

В. С. Фёдоров, С.Г. Булдаков, И. Р. Лосев, Р. И. Лосев «Клиническая эффективность применения аппарата для КВЧ-терапии «Биомаяк-В» у пациентов с различными формами остеоартрозов».- Ижевская Государственная Медицинская Академия, Клиника Натуральной Медицины «Доктор».

05.11.2009 г.

г. Екатеринбург

Документы:

# Text boxes

АСПОРТ

АППАРАТ  "БИОМАЯК-В"

КВЧ - ГЕНЕРАТОР

АНТИПАРАЗИТАРНОЕ  УСТРОЙСТВО  ХИЛЬДЫ  КЛАРК